### **广西壮族自治区生殖医院**

### **中央空调、分体空调维保项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | | 规格 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
|  | 压缩机 | | C-SDP067H02A | | | 台 | 1 |  |  |
|  | 定频压缩机 | | C-SDP225H388 | | | 台 | 1 |  |  |
|  | 轴流风扇 | | 602×178mm | | | 台 | 1 |  |  |
|  | 电机 | | YDK750-8BLm | | | 台 | 1 |  |  |
|  | 电机 | | DMSBA8PEU，750W | | | 台 | 1 |  |  |
|  | 电容板 | | EK4T10-2 | | | 块 | 1 |  |  |
|  | 电容板 | | HMC4W-2A | | | 块 | 1 |  |  |
|  | 电抗器 | | EK4T10-3 | | | 个 | 1 |  |  |
|  | 电抗器 | | 3mH/30A | | | 个 | 1 |  |  |
|  | 滤波板 | | EK4T10-4 | | | 块 | 1 |  |  |
|  | 滤波板 | | HMF4W-3A | | | 块 | 1 |  |  |
|  | 风机驱动器 | | HMA1W-2C00 | | | 块 | 1 |  |  |
|  | 风机驱动器 | | HMA1W-2A01 | | | 块 | 1 |  |  |
|  | 压缩机驱动器 | | HMD3W-3SA05 | | | 块 | 1 |  |  |
|  | 室外机主板 | | EK230\_V3.0（单独模块） | | | 块 | 1 |  |  |
|  | 室内机主板 | | 现场型号 | | | 块 | 1 |  |  |
|  | 压力传感器 | | 35CP02 | | | 个 | 1 |  |  |
|  | 温度传感器 | | TEMP 700mm | | | 条 | 1 |  | 原厂配件 |
|  | 温度传感器 | |  | | | 条 | 1 |  | 副厂配件 |
|  | 内机排水泵 | | PSB1.2 | | | 个 | 1 |  |  |
|  | 浮子开关 | | EL1235 | | | 个 | 1 |  |  |
|  | 多联机线控器 | | EK341 | | | 块 | 1 |  |  |
|  | 制冷剂 | | R410A | | | 瓶 | 1 |  |  |
|  | 氮气 | | / | | | 瓶 | 1 |  |  |
|  | 干燥过滤器 | | φ12-φ28 | | | 个 | 1 |  |  |
|  | 变压器 | | 220V/50HZ | | | 个 | 1 |  |  |
|  | 原装压缩机油 | | 68#/5L | | | 瓶 | 1 |  |  |
|  | 压缩机泄压阀线圈 | | EKAC | | | 个 | 1 |  |  |
|  | 相序保护器 | | BKC-05C | | | 个 | 1 |  |  |
|  | 内机电子膨胀阀 | | 现场各型号 | | | 个 | 1 |  |  |
|  | 保温棉 | | 2cm厚 | | | 立方 | 1 |  |  |
|  | 保温棉胶水 | | 10L/桶 | | | 桶 | 1 |  |  |
|  | 氧气 | |  | | | 瓶 | 1 |  |  |
|  | 乙炔气体 | |  | | | 瓶 | 1 |  |  |
|  | 焊条 | |  | | | 根 | 1 |  |  |
|  | 冷媒回收 | |  | | | 项 | 1 |  |  |
|  | 安装调试 | |  | | | 项 | 1 |  |  |
|  | 轴承 | | 6309 | | | 套 | 1 |  |  |
|  | 压缩机启动模块板 | |  | | | 块 | 1 |  |  |
|  | 压缩机加热带 | |  | | | 个 | 1 |  |  |
|  | 压缩机接线端子 | |  | | | 套 | 1 |  |  |
|  | 高压开关 | |  | | | 个 | 1 |  |  |
|  | 低压开关 | |  | | | 个 | 1 |  |  |
|  | 外机电子膨胀阀 | |  | | | 个 | 1 |  |  |
|  | 油分离器 | |  | | | 个 | 1 |  |  |
|  | 气液分离器 | |  | | | 个 | 1 |  |  |
|  | 旁通电磁阀 | |  | | | 套 | 1 |  |  |
|  | 毛细管 | |  | | | 件 | 1 |  |  |
|  | 四通阀 | |  | | | 套 | 1 |  |  |
|  | 截止阀 | |  | | | 个 | 1 |  |  |
|  | 顶针阀 | |  | | | 个 | 1 |  |  |
|  | 单向阀 | |  | | | 个 | 1 |  |  |
|  | 导热膏 | |  | | | 个 | 1 |  |  |
|  | 银焊条 | |  | | | 条 | 1 |  |  |
|  | 包扎带 | |  | | | 卷 | 1 |  |  |
|  | 铝箔纸 | |  | | | 卷 | 1 |  |  |
|  | 自动喷漆 | |  | | | 瓶 | 1 |  |  |
|  | 交流接触器 | | LC1E18...N | | | 个 | 1 |  |  |
|  | 热继电器 | | LRE21 | | | 个 | 1 |  |  |
|  | 铜直接 | | Ø19 | | | 个 | 1 |  |  |
|  | 铜直接 | | Ø28 | | | 个 | 1 |  |  |
|  | 铜管 | | Ø19 | | | 米 | 1 |  |  |
|  | 铜管 | | Ø28 | | | 米 | 1 |  |  |
|  | 保温棉套管 | | Ø19 | | | 米 | 1 |  |  |
|  | 保温棉套管 | | Ø28 | | | 米 | 1 |  |  |
|  | 室内机拆除 | | 通用型 | | | 台 | 1 |  |  |
|  | 室内机安装 | | 通用型 | | | 台 | 1 |  |  |
|  | 酚醛复合风管 | | 通用型 | | | 平方米 | 1 |  |  |
|  | 铁皮风管 | | 通用型 | | | 平方米 | 1 |  |  |
|  | 多联室内机清洗 | |  | | |  | 1 |  |  |
|  | 检修口 | | 350\*350mm  （含风口） | | | 个 | 1 |  |  |
| **（一）小计** | | | | | | | | |  |
| 1 | | 压缩机 | | 1P | 台 | | 1 |  |  |
| 2 | | 压缩机 | | 1.5P | 台 | | 1 |  |  |
| 3 | | 压缩机 | | 2P | 台 | | 1 |  |  |
| 4 | | 压缩机 | | 3P | 台 | | 1 |  |  |
| 5 | | 压缩机 | | 5P | 台 | | 1 |  |  |
| 6 | | 空调室内接收板 | | 1-2P | 块 | | 1 |  |  |
| 7 | | 空调室内接收板 | | 3P-5P | 块 | | 1 |  |  |
| 8 | | 空调内机电机 | | 1P-1.5P | 台 | | 1 |  |  |
| 9 | | 空调内机电机 | | 2P | 台 | | 1 |  |  |
| 10 | | 空调内机电机 | | 3P | 台 | | 1 |  |  |
| 11 | | 空调内机电机 | | 5P | 台 | | 1 |  |  |
| 12 | | 空调外机电机 | | 1P-1.5P | 台 | | 1 |  |  |
| 13 | | 空调外机电机 | | 2P | 台 | | 1 |  |  |
| 14 | | 空调外机电机 | | 3P | 台 | | 1 |  |  |
| 15 | | 空调外机电机 | | 5P | 台 | | 1 |  |  |
| 16 | | 内机电路板 | | 1P-1.5P | 台 | | 1 |  |  |
| 17 | | 内机电路板 | | 2P | 台 | | 1 |  |  |
| 18 | | 内机电路板 | | 3P | 台 | | 1 |  |  |
| 19 | | 内机电路板 | | 5P | 台 | | 1 |  |  |
| 20 | | 外机变频电路板 | | 1P-1.5P | 台 | | 1 |  |  |
| 21 | | 外机变频电路板 | | 2P | 台 | | 1 |  |  |
| 22 | | 外机变频电路板 | | 3P | 台 | | 1 |  |  |
| 23 | | 外机变频电路板 | | 5P | 台 | | 1 |  |  |
| 24 | | 内机控制面板 | | 2匹、3匹 | 块 | | 1 |  |  |
| 25 | | 内机控制面板 | | 5匹 | 块 | | 1 |  |  |
| 26 | | 四通阀 | | 1P-1.5P | 台 | | 1 |  |  |
| 27 | | 四通阀 | | 2P | 台 | | 1 |  |  |
| 28 | | 四通阀 | | 3P | 台 | | 1 |  |  |
| 29 | | 四通阀 | | 5P | 台 | | 1 |  |  |
| 30 | | 四通阀电磁阀线圈 | | AC 220V | 个 | | 1 |  |  |
| 31 | | 管温、室温传感器 | | 5K-25K | 个 | | 1 |  |  |
| 32 | | 管温、室温传感器 | | 50K | 个 | | 1 |  |  |
| 33 | | 低压保护开关 | | H0.2P2O断开 | 个 | | 1 |  |  |
| 34 | | 高压保护开关 | | H20P2断开 | 个 | | 1 |  |  |
| 35 | | 电容 | | 2UF-15UF | 个 | | 1 |  |  |
| 36 | | 电容 | | 25-50UF | 个 | | 1 |  |  |
| 37 | | 电容 | | 70UF | 个 | | 1 |  |  |
| 38 | | 紫铜管 | | DN6 | 米 | | 1 |  |  |
| 39 | | 紫铜管 | | DN10 | 米 | | 1 |  |  |
| 40 | | 紫铜管 | | DN12 | 米 | | 1 |  |  |
| 41 | | 紫铜管 | | DN16 | 米 | | 1 |  |  |
| 42 | | 紫铜管 | | DN19 | 米 | | 1 |  |  |
| 43 | | 紫铜管 | | DN25 | 米 | | 1 |  |  |
| 44 | | 紫铜管 | | DN28 | 米 | | 1 |  |  |
| 45 | | 紫铜管 | | DN32 | 米 | | 1 |  |  |
| 46 | | 电磁阀 | | AC220V | 个 | | 1 |  |  |
| 47 | | 空调摆叶 | | 1-5匹 | 个 | | 1 |  |  |
| 48 | | 步进电机 | | 1-5匹 | 个 | | 1 |  |  |
| 49 | | 内机滤网 | | 1-5匹 | 个 | | 1 |  |  |
| 50 | | 内机滤网 | | 1-5匹 | 个 | | 1 |  |  |
| 51 | | 内机风轮 | | 1P-1.5P | 个 | | 1 |  |  |
| 52 | | 内机风轮 | | 2P | 个 | | 1 |  |  |
| 53 | | 内机风轮 | | 3P | 个 | | 1 |  |  |
| 54 | | 内机风轮 | | 5P | 个 | | 1 |  |  |
| 55 | | 外机低压阀 | | 1-5P | 个 | | 1 |  |  |
| 56 | | 外机高压球阀 | | 1-5P | 个 | | 1 |  |  |
| 57 | | 空调电子膨胀阀 | | 通用型 | 个 | | 1 |  |  |
| 58 | | 保温棉套管 | | DN6-DN10 | 米 | | 1 |  |  |
| 59 | | 保温棉套管 | | DN12-DN19 | 米 | | 1 |  |  |
| 60 | | 挡风板 | | 长：60CM | 个 | | 1 |  |  |
| 61 | | 储液罐 | | 1.5-3P | 个 | | 1 |  |  |
| 62 | | 储液罐 | | 5P | 个 | | 1 |  |  |
| 63 | | 膨胀钉 | | φ10 | 个 | | 1 |  |  |
| 64 | | 机脚螺栓 | | M10 | 套 | | 1 |  |  |
| 65 | | 交流接触器 | | 220V、50HZ | 个 | | 1 |  |  |
| 66 | | 交流接触器 | | 380V、50HZ | 个 | | 1 |  |  |
| 67 | | 变压器 | | 220V、50HZ | 个 | | 1 |  |  |
| 68 | | 遥控器 | | 通用型 | 个 | | 1 |  |  |
| 69 | | 顶针阀（分体空调用） | | 通用型 | 个 | | 1 |  |  |
| 70 | | 发泡剂 | | 500L | 瓶 | | 1 |  |  |
| 71 | | 空调不锈钢架 | | 1P-2P | 个 | | 1 |  |  |
| 72 | | 空调不锈钢架 | | 3P-5P | 个 | | 1 |  |  |
| 73 | | 涤尘清洗剂 | | 5L/瓶 | L | | 1 |  |  |
| 74 | | 拆、装分体空调 | | 1P、1.5P | 套 | | 1 |  |  |
| 75 | | 拆、装分体空调 | | 2P | 套 | | 1 |  |  |
| 76 | | 拆、装分体空调 | | 3P | 套 | | 1 |  |  |
| 77 | | 拆、装分体空调 | | 5P | 套 | | 1 |  |  |
| 78 | | 拆、装分体空调 | | 10P | 套 | | 1 |  |  |
| 79 | | 拆、装分体空调 | | 20P | 套 | | 1 |  |  |
| 80 | | 制冷剂 | | R32 | 瓶 | | 1 |  |  |
| 81 | | 制冷剂 | | R22 | 瓶 | | 1 |  |  |
| 82 | | 分体空调墙洞 | | φ25-φ50 | 个 | | 1 |  |  |
| 83 | | 分体空调墙洞 | | φ75-φ110 | 个 | | 1 |  |  |
| （二）小计 | | | | | | | | |  |
| 合计（一）+（二） | | | | | | | | |  |

报价单位：

联系人：

联系电话：

报价日期：