## 改造清单
广西壮族自治区生殖医院 司法鉴定装修改造项目清单
位置 | 序号 | 项目 | 基本要求 | 相关工艺要求（供应商填写） | 材质 | 工期 | 备注
档案区 | 1 | 更换防盗门 | 达到基本防盗功能
| 2 | 房间防潮、防虫、防火处理 | 防潮、防虫、防火
| 3 | 柜体 | 1、材质要求强度高，能承受档案文件负荷不变形。 2、柜体下宽上窄，宽60公分，窄35公分，具体以现场实际而定。 3、下部柜体为可拆卸横板，甲方可根据需要拆卸。
候检区 | 1 | 宣传栏 | 1.宣传栏区域为两副墙面，长度约7米，尺寸及样式以现场而定。 2.此项供应商单列金额。
| 2 | 可拆卸式组合座椅 | 座椅为组合式，甲方可根据需要拆卸转运，具体样式由供应商进行参数填写
检查区 | 1 | 拆除五楼检查区原地面地胶及基层处理
| 2 | 拆除五楼检查区原墙面墙板
| 3 | 拆除五楼检查区原天花吊顶
| 4 | 更换防盗门
| 5 | 检查区新建吊顶 | 1.基板及面板； 2.龙骨安装；
| 6 | 检查区隔音处理 | 要求隔音良好，达到房内播放音像或谈话，相邻房间及房间外不可听闻。
| 7 | 检查区屏蔽处理 | 1.满足电子屏蔽要求 2.此项单列金额
| 8 | 水电改造及灯具安装 | 1.供应商以平面方案，结合项目需求列明点位并进行报价； 2.自楼层配电井引入一条主接地线并设接口 3.医用紫外线消毒灯，时控开关控制
| 9 | 监控安装 | 1.供应商提供并安装摄像头1个，配合接入院内监控系统，要求可设监控权限； 2.监控要求清晰度≧2K，且有夜视功能，并能达到房间全覆盖
| 10 | 新增柜体（宽柜） | 2.2米*0.6米*2.8米，具体以现场而定
| 11 | 新增柜体（窄柜） | 3.2米*0.33米*0.6米，具体以现场而定
| 12 | 软包 | 如需软包，供应商提供方案
| 13 | 防盗网 | 3.4米*1.5米铝合金防盗网，具体以现场而定
| 14 | 其它项目 | 1.隔帘 2.病床，1.2米*2米，一般检查床高度 3.其它未列但应含项目
受理区 | 1 | 更换防盗门
| 2 | 水电改造及灯具安装 | 1.供应商以平面方案，结合项目需求列明点位并进行报价； 2.医用紫外线消毒灯，时控开关控制
| 3 | 监控安装 | 1.供应商提供并安装摄像头2个，配合接入院内监控系统，要求可设监控权限； 2.监控要求清晰度≧2K，且有夜视功能，并能达到房间全覆盖
| 4 | 新增柜体（宽柜） | 2.2米*0.6米*2.8米，具体以现场而定
| 5 | 新增柜体（窄柜） | 3.2米*0.33米*2.8米，具体以现场而定
| 6 | 软包 | 如需软包，供应商提供方案
| 7 | 其它项目 | 1.隔帘 2.检查床，0.6米*2米，一般检查床高度 3.办公桌1.4米1张，办公椅2张 3.其它未列但应含项目
连廊隔断 | 1 | 新建轻钢龙骨隔墙
| 2 | 新增柜体（宽柜） | 1.5米*0.6米*2.8米，具体以现场而定
| 3 | 宣传栏 | 1.宣传栏区域为两副墙面，长度约7米，尺寸及样式以现场而定。 2.此项供应商单列金额。
其它项目 |  |  | 供应商根据现场实际及平面方案图，如有遗漏，现场勘察阶段提出，甲方汇总后进行更新