| ### 广西壮族自治区生殖医院 中央空调、分体空调维保项目 （一）多联机机组型号及参数说明表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 制冷量/制热量 |  |
| 1 | 直流变频多联空调系统室外机组 | 欧科 EKRV660CR1 | 184.5kW/207kW |  |
| 2 | 直流变频多联空调系统室外机组 | 欧科 EKRV540CR1 | 151kW/168kW |  |
| 3 | 直流变频多联空调系统室外机组 | 欧科 EKRV480CR1 | 134.5kW/149.5kW |  |
| 4 | 直流变频多联空调系统室外机组 | 欧科 EKRV440CR1 | 123kW/138kW |  |
| 5 | 直流变频多联空调系统室外机组 | 欧科 EKRV380CR1 | 106.5kW/119kW |  |
| 6 | 直流变频多联空调系统室外机组 | 欧科 EKRV200CR1 | 56kW/63kW |  |
| 7 | 直流变频多联空调系统室外机组 | 欧科 EKRV160CR1 | 45kW/50kW |  |
| 8 | 新风室内机 | 欧科 EKDB560B1X | 56kW/34.8kW |  |
| 9 | 新风室内机 | 欧科 EKDB450B1X | 45kW/27.8kW |  |
| 10 | 新风室内机 | 欧科 EKDB335B1X | 33.5kW/18kW |  |
| 11 | 新风室内机 | 欧科 EKDB280B1X | 28kW/16.2kW |  |
| 12 | 新风室内机 | 欧科 EKDB250B1X | 25kW/12.9kW |  |
| 13 | 天花板嵌入式（四周出风）室内机 | 欧科 EKCK56B1 | 5.6kW/6.3kW |  |
| 14 | 天花板嵌入式（四周出风）室内机 | 欧科 EKCK40B1 | 4.0kW/4.5kW |  |
| 15 | 天花板嵌入式（四周出风）室内机 | 欧科 EKCK36B1 | 3.6kW/4.0kW |  |
| 16 | 天花板嵌入式（四周出风）室内机 | 欧科 EKCK28B1 | 2.8kW/3.2kW |  |
| 17 | 天花板内藏风管式室内机 | 欧科 EKCC112B1 | 11.2kW/12.5kW |  |
| 18 | 天花板内藏风管式室内机 | 欧科 EKCC71B1 | 7.1kW/8.0kW |  |
| 19 | 天花板内藏风管式室内机 | 欧科 EKCC63B1 | 6.3kW/7.1kW |  |
| 20 | 天花板内藏风管式室内机 | 欧科 EKCC56B1 | 5.6kW/6.3kW |  |
| 21 | 天花板内藏风管式室内机 | 欧科 EKCC50B1 | 5.0kW/5.8kW |  |
| 22 | 天花板内藏风管式室内机 | 欧科 EKCC45B1 | 4.5kW/5.0kW |  |
| 23 | 天花板内藏风管式室内机 | 欧科 EKCC40B1 | 4.0kW/4.5kW |  |
| 24 | 天花板内藏风管式室内机 | 欧科 EKCC36B1 | 3.6kW/4.0kW |  |
| 25 | 天花板内藏风管式室内机 | 欧科 EKCC28B1 | 2.8kW/3.2kW |  |
| 26 | 天花板内藏风管式室内机 | 欧科 EKCC22B1 | 2.2kW/2.5kW |  |
| 27 | 天花板内藏风管式(低静压)室内机 | 欧科 EKCC36B1 | 3.6kW/4.0kW |  |
| 28 | 天花板内藏风管式(低静压)室内机 | 欧科 EKCC28B1 | 2.8kW/3.2kW |  |
| 备注 | 部分机组拆除，最终以现场实际为准 |  |  |  |
| （二）多联式空调室外机分布 |  |  |  |  |
| 序号 | 系统所属楼层 | 外机安装位置 | 数量 | 单位 |
| 1 | 主业务楼1楼 | 主业务楼东侧一层 | 3 | 台 |
| 2 | 主业务楼2楼 | 主业务楼东侧架构层 | 3 | 台 |
| 3 | 主业务楼3楼 | 主业务楼西侧架构层 | 3 | 台 |
| 4 | 主业务楼4楼 | 主业务楼西侧架构层 | 3 | 台 |
| 5 | 主业务楼5楼 | 主业务楼西侧架构层 | 2 | 台 |
| 6 | 主业务楼7楼 | 主业务楼西侧架构层 | 2 | 台 |
| 7 | 主业务楼8楼 | 主业务楼西侧架构层 | 2 | 台 |
| 8 | 主业务楼9楼 | 主业务楼西侧屋面 | 5 | 台 |
| 9 | 主业务楼10楼 | 主业务楼西侧架构层 | 2 | 台 |
| 10 | 主业务楼11楼 | 主业务楼西侧架构层 | 2 | 台 |
| 11 | 主业务楼13楼 | 主业务楼西侧架构层 | 3 | 台 |
| 12 | 副楼1楼 | 副楼一楼东侧 | 2 | 台 |
| 13 | 副楼5楼 | 副楼屋面 | 1 | 台 |
| （三）多联式空调室内机分布 |  |  |  |  |
| 序号 | 系统所属楼层 | 内机安装位置 | 数量 | 单位 |
| 1 | 主业务楼1楼 | 1楼室内安装 | 27 | 台 |
| 2 | 主业务楼2楼 | 2楼室内安装 | 31 | 台 |
| 3 | 主业务楼3楼 | 3楼室内安装 | 35 | 台 |
| 4 | 主业务楼4楼 | 4楼室内安装 | 31 | 台 |
| 5 | 主业务楼5楼 | 5楼室内安装 | 36 | 台 |
| 6 | 主业务楼7楼 | 7楼室内安装 | 32 | 台 |
| 7 | 主业务楼8楼 | 8楼室内安装 | 34 | 台 |
| 8 | 主业务楼9楼 | 9楼室内安装 | 39 | 台 |
| 9 | 主业务楼10楼 | 主业务楼西侧架构层 | 34 | 台 |
| 10 | 主业务楼11楼 | 11楼室内安装 | 28 | 台 |
| 11 | 主业务楼13楼 | 13楼室内安装 | 24 | 台 |
| 12 | 副楼1楼 | 副楼1楼及隔层 | 25 | 台 |
| 13 | 副楼5楼 | 副楼5楼 | 13 | 台 |
| 14 |  |  |  |  |
| （四）空调新风机室外机分布 |  |  |  |  |
| 序号 | 系统所属楼层 | 外机安装位置 | 数量 | 单位 |
| 1 | 主业务楼2/3/4/5楼 | 主业务楼西侧架构层 | 1 | 台 |
| 2 | 主业务楼7楼 | 主业务楼西侧架构层 | 1 | 台 |
| 3 | 主业务楼8楼 | 主业务楼西侧架构层 | 1 | 台 |
| 4 | 主业务楼9楼 | 主业务楼西侧架构层 | 1 | 台 |
| 5 | 主业务楼10楼 | 主业务楼西侧架构层 | 1 | 台 |
| 6 | 主业务楼11楼 | 主业务楼西侧架构层 | 1 | 台 |
| 7 | 主业务楼13楼 | 主业务楼西侧架构层 | 1 | 台 |
| （五）空调新风机室内机分布 |  |  |  |  |
| 序号 | 系统所属楼层 | 内机安装位置 | 数量 | 单位 |
| 1 | 主业务楼2楼 | 2楼室内安装 | 1 | 台 |
| 2 | 主业务楼3楼 | 3楼室内安装 | 1 | 台 |
| 3 | 主业务楼4楼 | 4楼室内安装 | 1 | 台 |
| 4 | 主业务楼5楼 | 5楼室内安装 | 1 | 台 |
| 5 | 主业务楼7楼 | 7楼室内安装 | 1 | 台 |
| 6 | 主业务楼8楼 | 8楼室内安装 | 1 | 台 |
| 7 | 主业务楼9楼 | 8楼室内安装 | 1 | 台 |
| 8 | 主业务楼10楼 | 10楼室内安装 | 1 | 台 |
| 9 | 主业务楼11楼 | 10楼室内安装 | 1 | 台 |
| 10 | 主业务楼13楼 | 13楼室内安装 | 1 | 台 |
| （六）空调新排风机分布 （环都新排风机） |  |  |  |  |
| 序号 | 系统所属楼层 | 安装位置 | 数量 | 单位 |
| 1 | 主业务楼5楼 | 5楼室内安装 | 1 | 台 |
| 2 | 主业务楼4楼 | 4楼室内安装 | 1 | 台 |
| 3 | 主业务楼3楼 | 3楼室内安装 | 1 | 台 |
| 4 | 主业务楼1楼 | 1楼室外安装 | 1 | 台 |
| （七）分体式空调分布 |  |  |  |  |
| 序号 | 所属楼栋 | 安装位置 | 数量 | 单位 |
| 1 | 主业务楼 | 主业务楼1楼/负一楼 | 17 | 套 |
| 2 | 隔离板房 | 院区1楼 | 13 | 套 |
| 3 | 副楼 | 副楼2楼 | 5 | 套 |
| 4 | 副楼 | 副楼3楼 | 6 | 套 |
| 5 | 副楼 | 副楼4楼 | 6 | 套 |
| 6 | 宇浩国际 | 宇浩国际8楼 | 21 | 套 |
| 7 | 分体式盘管机 | 宇浩国际7楼 | 14 | 套 |
| 备注 | 主要品牌：格力、美的 |  |  |  |

根据以上清单，我司对本项目维保服务费报价如下：

2025年维保服务费报价：

2026年维保服务费报价：

2027年维保服务费报价：

报价单位：

联系人：

联系电话：

报价日期：